飼養保管施設　- 標準操作手順 -（雛形）

新潟大学動物実験規則,および同規則第１条に掲げる法律等に従い,適正な動物実験を遂行するため,本標準操作手順書(SOP:Standard operation procedure)に基づき,全ての使用者が飼養保管施設（以下,施設）の適切な使用・管理を心がける.

| 認定施設番号： | 新潟大学動物実験規則第１６条の規定に基づき,実験動物の飼養保管施設として 年 月 日付,学長承認 |
| --- | --- |
| 実験動物管理者 所属： 氏名： |  |

施設の使用にあたっての注意事項

1. 動物実験計画書を提出し,学長承認を得てから飼育及び実験を開始する.

2. 実験従事者は教育訓練を受ける.

3. 関係者以外の入室を禁止する.

4. ヒト及び実験動物の感染症の予防に努める.

5. 動物室での飲食は禁止する.

6. 他の飼養保管施設を併用する場合は双方の許可を得る.

7. 遺伝子改変動物を飼育する場合は事前に「第二種拡散防止措置確認申請書」及び「遺伝子組換え実験室(P1A)

認定申請書」を提出する（実験室認定の可否は組換えDNA安全委員会の視察確認による）.

8. ネズミ返し等の逃亡防止措置を行う.

9. 飼養保管施設（承認番号）の表示をする.

10. ドアは入・退室時以外は必ず閉めておく.窓は常時閉とする.

11. 夜間や休日等で無人になる場合は出入口を必ず施錠する.

12. 使用に関する記録を保存する.

13. 実験動物管理者は実験従事者を監督・指導するとともに,施設の管理全般に関して責任を負う.

入室と退室

1. 入室の際は手指の洗浄と消毒を行なう.専用着衣,履物,ゴム手袋,帽子,マスクを着用し,使用済みの着衣等

は定期的に洗濯・消毒する.

2. 入口ドアを開ける時に逸走動物の有無を確認してから入室する.

3. エアコンや照明設備の動作と温湿度を確認し記録する.

4. 退室の際は手指の洗浄と消毒を行なう.

実験動物の導入

1. 信頼できる大手生産場からSPF動物を導入する.

2. 譲渡される場合は直近の微生物検査結果報告書に基づき,病原体に汚染されていないことを確認する.

3. 実験に使用する可移植性腫瘍や培養細胞等の生物材料を持ち込む場合も動物と同様の配慮を行なう.

4. 動物の導入記録を取り保存する.

動物の飼育管理

1. 毎日あるいは定期的に動物の健康状態を観察する.死亡個体及び出産の有無,産仔数等を確認し,記録する.

2. 動物数を確認し記録する.

3. 自家繁殖した動物は離乳時に雌雄別々のケージに分ける.

4. 飼育ケージや給水ビン等の飼育器材は洗浄後,オートクレーブ滅菌又は次亜塩素酸ナトリウム溶液等の消毒剤

で殺菌消毒したものを使用する.

5. ケージ交換は曜日を決めて定期的に行なう.収容数や動物の特性に応じて週 1 回以上とする.

6. マウスやラット等の小動物を飼育する場合は,交換済ケージの床敷内に幼少動物が紛れていないか確認する.

7. 飼料の給与または補充を行なう際に,変敗した飼料やこぼれた飼料は廃棄する.

8. 給水ビンや食器等の交換を定期的に行なう.交換後,給水ビンから漏水がないことを確認する.

9. 飼育室専用の用具を用いて清掃を行なう.

10.動物が逸走していないこと,室内に異常がないことを確認する.

11.定期的に微生物モニタリング検査を実施する.

12.温湿度,換気,照明等の室内環境を通年一定に保ち,適切な飼育環境を維持するよう努める.（参考：資料1）

13.ケージ毎の収容可能動物数を決めておき,過密飼育にならないよう注意する.（参考：資料2）

清掃・衛生管理

1. 室内は定期的に清掃する.特にケージ交換後や実験処置後は次亜塩素酸ナトリウム溶液やアルコール等の消毒

剤を使って,床,飼育ラック(上面や下の床を含む),実験台,流し台を清掃し,衛生的な管理を心がける.

2. エアコンや排気装置のフィルターを定期的に洗浄する.洗浄予定表を作成し,実施済のチェックを入れる.

動物実験

1. 実験機器や試験液容器,筆記用具などを持ち込む場合は,可能な限り表面をアルコール消毒してから搬入する.

2. 必要な物品はその都度搬入し,動物室内に放置しない.

3. 実験処置は前室や動物実験室で行なう.簡単な投与や測定等に限り,飼育室内での処置を認める.

4. 動物を「動物実験室」へ搬出する際は逃げない構造の容器やケージを用い,逸走しないよう十分注意する.

5. 動物実験室等の定められた場所以外へ搬出した動物は,汚染防止のため再搬入しない.

6. 交配は計画的に行い,繁殖する必要がない場合は購入する.

7. 実験後の動物の死体や臓器等は外から見えないポリ袋に入れて口を確実に閉じ,体液等が漏れないこと確認し

た後,ポリ袋の表面を消毒して搬出する.

動物死体の保管と処理

1. 死体は外部から見えないポリ袋に収容し,速やかに焼却等の適切な方法により処理する.

2. 決められた場所に一時保管する場合は,冷凍庫内で０℃以下に保ち,定期的に処理する.

3. ポリ袋の表面をアルコール噴霧消毒して搬出する.

廃棄物の保管と処理

1. 施設から出る廃棄物やゴミ類（使用済の床敷や飼料,注射針・注射筒などの医療廃棄物,一般ゴミ等）は適切

に分別廃棄する.

2. 施設内での保管はなるべく避ける.一時保管する場合は有害昆虫の発生等を防止するため,定期的に廃棄する.

薬品・化学物質の管理

- 麻薬・向精神薬は厳重に管理し,放置しない.

- 薬品類は毎回持込み,使用後に持出す.飼育室に置いておく場合は安全な保管容器を準備する.

- 劇毒物等安全管理に注意を要する薬品に用いた容器や注射器等は速やかに廃棄処理する.

設備・機器の保守点検・修理

- 飼育装置,エアコン,排気装置,照明装置等は定期的に点検する.

- 故障を見つけたら,すみやかに修理し,その内容と対応を記録しておく.

動物逸走時の対応

1. 動物がケージから室内に逸走した場合は速やかに捕獲する.逸走動物は原則として安楽死処分とする.

2. 動物が外部へ逸走した場合は捕獲に努めると共に,至急,動物実験管理者を通じて所属部局長に報告する.

年度毎に保存する記録・書類

飼養保管施設設置申請書（認定施設番号）

動物実験室設置届出書（認定実験室番号）

動物実験計画書（承認番号）

第二種拡散防止措置確認申請書（確認済）

組換えDNA実験室(P1A)認定申請書（認定室番号）

実験従事者名簿

使用動物種及び動物数

動物搬入記録

微生物検査結果

飼育管理記録,他

＜各種書式の例＞

動物実験計画書一覧

| 承認番号 | 実験課題名 | 実験責任者 | 承認期間 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 〜 |
|  |  |  | 〜 |

実験従事者名簿

| 実験従事者名 | 施設使用期間 |
| --- | --- |

使用動物種と頭数（月毎に記録）

| 動物種 | 頭数 |
| --- | --- |

動物搬入・繁殖記録

| 年月日 | 動物種 | 系統名 | 頭数（性別） | 由来(生産場等) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

温湿度記録 (毎日チェック)

| 月日時 | 温度 ℃ | 湿度 ％ | フィルタ掃除 | 照明 | 換気 | 特記事項（異常, 修理等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ／ : |  |  |  |  |  |  |

マウス飼育管理記録（　　　年　　月）

| 日 | 曜 | 温度(℃) | 湿度(%) | ケージ数 ／頭数 | 飼育管理作業 |  | 室内 清掃 | フィルタ 清掃 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ケージ交換 | 給餌・給水 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月延べ飼育数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（資料１）

飼育室の環境基準値

| 動物種 環境要因 | マウス・ハムスター ラット・モルモット | ウサギ・イヌ・ネコ ブタ・サル | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 20〜26℃ | 18〜28℃ | 省エネ対策：夏はやや高め(23〜26℃)冬はやや低め(20〜23℃)に設定する |
| 湿度 | 40〜60％ |  | <30%,70%<にならないようにする 湿度をコントロールするのはむずかしい |
| 換気回数 | 6〜15回/時 |  | 給排気方式によって異なるが10回/時程度を目安とする |
| 気圧 | 周辺廊下より若干高くする |  | 静圧差はSPF室で20Pa,臭気に配慮が必要な場合は差圧を０に近い弱陽圧にする |
| 臭気 | 20ppm以下（アンモニア濃度） |  | 臭気対策：ケージ交換・洗浄頻度を上げ、ケージ当りの収容数を下げる |
| 照明 | 明るさ：150〜300ルクス 時間：10〜12時間 |  | 床上40〜85Cmで測定,自然光を入れない 通常は12時間明期,12時間暗期に設定する |
| 騒音 | 60dB以下 |  | ラミナフローラックで飼育する場合は静音型ブロアを採用する |
| ＊山内忠平著「新版-実験動物の環境と管理」（アドスリー,2008）より（一部改変） ＊環境基準値を維持するためには、適切かつ定期的な飼育管理、空調機器のメンテナンスが重要になる。日常の温室度測定・記録作業に加え、年に1〜２回の環境モニタリング実施が望ましい |  |  |  |

(資料２)

使用ケージサイズと収容可能頭数の例

（動物資源開発支援研究部門）

| 動物 | ケージ種類 | 収容 頭数 | 幅 (mm) | 奥行(mm) | 床面積(㎠) | 高さ(mm) | NIH基準(1996) 床面積(㎠) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マウス | S L IVC | 3-5 10-15 5-10 | 110 255 165 | 255 400 350 | 281 1,020 578 | 135 185 140 | 下表 | - 収容頭数はこれ までの一般的使用例に基づく (寸法は全て内寸) ＊モルモットは大 ケージ(3,886㎠) に移行予定 - イヌは中仕切り を取ると約19,000(ブタは約18,000) |
| ラット | M L ブラケット | 1 2-5 1-3 | 185 255 235 | 270 400 350 | 500 1,020 823 | 155 185 180 |  |  |
| ハムスター | M L | 1-2 3-5 | 185 255 | 270 400 | 500 1,020 | 155 185 | 60-80g:84, >100g:123 |  |
| モルモット |  | 3-5 | 300 | 480 | 1,440 | 330 | <350g:387, >350g:652 |  |
| ウサギ | 小 大 | 1 1 | 300 580 | 480 670 | 1,440 3,886 | 330 445 | 2-4kg:2,700, 4-5.4kg:3,600 >5.4kg:>4,500 |  |
| イヌ |  | 1 | 980 | 960 | 9,408 | 1,360 | <15kg:7,200, 15-30kg:10,800 |  |
| ネコ | 小(２段) 大(２段) | 1 1 | 500 600 | 600 500 | 3,000 3,000 | 650 900 | <4kg:2,700, >4kg:3,600 |  |
| サル |  | 1 | 650 | 650 | 4,225 | 680 | 3-10kg:3,870 |  |
| ブタ |  | 1 | 950 | 950 | 9,025 | 1,400 | 25-50kg:13,500 |  |

(2004.10現在)

NIHガイドライン(1996)

| 動物 | 体重(g) | 床面積/頭(㎠) | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 5頭 | 高さ(mm) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| マウス | <10 10-15 16-25 >25 | 38.7 51.6 77.4 96.8 | 77 103 155 194 | 116 155 232 290 | 155 206 310 387 | 194 258 387 484 | 127 | - 青字はSケージ(281㎠)を使用した場合にNIH基準をクリア |
| ラット | <100 100-200 201-300 301-400 401-500 >500 | 109.7 148.4 187.1 258.1 387.1 451.6 | 219 297 374 516 774 902 | 329 445 561 774 1,161 1,355 | 439 594 748 1,032 1,548 1,806 | 549 742 936 1,291 1,936 2,258 | 178 | ＊青字はLケージ(1,020㎠)を使用 した場合にNIH基準をクリア - ブラケット(823㎠)を使用した場合 に500gまでは2頭、400gまでは3頭、300gまでは4頭、200gまでは5頭が上限となる。 |